## pipe
pipe no. | from node | to node | lenghth (m) | diameter (mm) | lamda (W/mK) | R(mK/W) | Massflow (kg/s) | Roughness (mm)
1 | 1 | 2 | 1000 | 1000 | 0.15 | 0.43021 | 242.1197 | 0.4
2 | 2 | 3 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 175.3256 | 0.4
3 | 3 | 4 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 168.3175 | 0.4
4 | 4 | 5 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 13.9563 | 0.4
5 | 4 | 6 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 154.3612 | 0.4
6 | 6 | 7 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 147.3329 | 0.4
7 | 7 | 8 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 34.94 | 0.4
8 | 8 | 9 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 27.9434 | 0.4
9 | 9 | 10 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 21.0163 | 0.4
10 | 10 | 11 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 13.9662 | 0.4
11 | 7 | 12 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 112.3929 | 0.4
12 | 12 | 13 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 28.1106 | 0.4
13 | 13 | 14 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 21.0629 | 0.4
14 | 14 | 15 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 14.0111 | 0.4
15 | 12 | 16 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 84.2824 | 0.4
16 | 16 | 17 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 42.0723 | 0.4
17 | 17 | 18 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 35.0853 | 0.4
18 | 18 | 19 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 13.9917 | 0.4
19 | 18 | 20 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 21.0936 | 0.4
20 | 20 | 21 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 14.1071 | 0.4
21 | 16 | 22 | 1000 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 42.21 | 0.4
22 | 22 | 23 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 35.1476 | 0.4
23 | 23 | 24 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 13.9776 | 0.4
24 | 23 | 25 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 21.17 | 0.4
25 | 25 | 26 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 14.1145 | 0.4
26 | 2 | 27 | 1000 | 1000 | 0.15 | 0.43021 | 66.794 | 0.4
27 | 28 | 27 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 283.7497 | 0.4
28 | 29 | 28 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 290.7655 | 0.4
29 | 30 | 29 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 297.7774 | 0.4
30 | 31 | 30 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 339.5627 | 0.4
31 | 30 | 32 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 41.7853 | 0.4
32 | 32 | 33 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 34.7847 | 0.4
33 | 33 | 34 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 13.9635 | 0.4
34 | 33 | 35 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 20.8212 | 0.4
35 | 35 | 36 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 13.8978 | 0.4
36 | 37 | 31 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 346.5232 | 0.4
37 | 37 | 38 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 20.9676 | 0.4
38 | 38 | 39 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 14.044 | 0.4
39 | 40 | 37 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 367.4908 | 0.4
40 | 41 | 40 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 374.438 | 0.4
41 | 41 | 42 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 13.9549 | 0.4
42 | 43 | 41 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 388.3928 | 0.4
43 | 43 | 44 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 41.9012 | 0.4
44 | 44 | 45 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 34.9376 | 0.4
45 | 45 | 46 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 13.9856 | 0.4
46 | 45 | 47 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 20.952 | 0.4
47 | 47 | 48 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 13.9314 | 0.4
48 | 49 | 43 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 430.294 | 0.4
49 | 49 | 50 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 20.9765 | 0.4
50 | 50 | 51 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 14.0106 | 0.4
51 | 52 | 49 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 451.2705 | 0.4
52 | 52 | 54 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 48.8406 | 0.4
53 | 54 | 55 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 41.9021 | 0.4
54 | 55 | 56 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 34.9057 | 0.4
55 | 56 | 57 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 13.94 | 0.4
56 | 56 | 58 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 20.9657 | 0.4
57 | 58 | 59 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 14.038 | 0.4
58 | 53 | 52 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 500.1111 | 0.4
59 | 60 | 53 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 507.1118 | 0.4
60 | 61 | 60 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 514.0549 | 0.4
61 | 62 | 61 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 521.0303 | 0.4
62 | 63 | 62 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 527.9554 | 0.4
63 | 64 | 63 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 534.9515 | 0.4
64 | 27 | 65 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 350.5437 | 0.4
65 | 65 | 66 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 28.1225 | 0.4
66 | 66 | 67 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 21.1099 | 0.4
67 | 67 | 68 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 14.0658 | 0.4
68 | 65 | 69 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 281.8729 | 0.4
69 | 69 | 70 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 274.9391 | 0.4
70 | 70 | 71 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 27.9194 | 0.4
71 | 71 | 72 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 20.9783 | 0.4
72 | 72 | 73 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 14.0176 | 0.4
73 | 70 | 74 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 247.0197 | 0.4
74 | 74 | 75 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 239.989 | 0.4
75 | 75 | 76 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 233.0344 | 0.4
76 | 76 | 77 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 35.0006 | 0.4
77 | 77 | 78 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 27.9464 | 0.4
78 | 78 | 79 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 13.9512 | 0.4
79 | 78 | 80 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 13.9952 | 0.4
80 | 76 | 81 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 198.0338 | 0.4
81 | 81 | 82 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 13.981 | 0.4
82 | 81 | 83 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 184.0528 | 0.4
83 | 83 | 84 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 29.5078 | 0.4
84 | 84 | 85 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 22.4947 | 0.4
85 | 85 | 86 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 14.0921 | 0.4
86 | 85 | 87 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 8.4026 | 0.4
87 | 87 | 88 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 1.413 | 0.4
88 | 83 | 111 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 154.545 | 0.4
89 | 111 | 89 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 147.4983 | 0.4
90 | 89 | 90 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 27.939 | 0.4
91 | 90 | 91 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 20.9467 | 0.4
92 | 91 | 92 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 13.9235 | 0.4
93 | 89 | 93 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 119.5592 | 0.4
94 | 93 | 94 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 28.1354 | 0.4
95 | 94 | 95 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 21.1179 | 0.4
96 | 95 | 96 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 14.061 | 0.4
97 | 93 | 97 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 91.4238 | 0.4
98 | 97 | 98 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 14.0514 | 0.4
99 | 97 | 99 | 1000 | 500 | 0.15 | 0.43021 | 77.3725 | 0.4
100 | 99 | 100 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 28.0399 | 0.4
101 | 100 | 101 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 21.081 | 0.4
102 | 101 | 102 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 14.0721 | 0.4
103 | 99 | 103 | 1000 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 49.3326 | 0.4
104 | 103 | 104 | 1000 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 42.3254 | 0.4
105 | 104 | 105 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 35.2752 | 0.4
106 | 105 | 106 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 28.2723 | 0.4
107 | 106 | 107 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 21.205 | 0.4
108 | 107 | 108 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 14.1796 | 0.4
109 | 65 | 109 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 40.5482 | 0.4
110 | 109 | 110 | 200 | 200 | 0.15 | 0.43021 | 14.011 | 0.4
111 | 3 | 112 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0081 | 0.4
112 | 5 | 113 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0315 | 0.4
113 | 5 | 114 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9248 | 0.4
114 | 6 | 115 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0283 | 0.4
115 | 8 | 116 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9966 | 0.4
116 | 9 | 117 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9271 | 0.4
117 | 11 | 118 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9647 | 0.4
118 | 11 | 119 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0015 | 0.4
119 | 10 | 120 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0501 | 0.4
120 | 13 | 121 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0477 | 0.4
121 | 15 | 122 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9497 | 0.4
122 | 15 | 123 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0614 | 0.4
123 | 14 | 124 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0518 | 0.4
124 | 17 | 125 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.987 | 0.4
125 | 19 | 126 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0411 | 0.4
126 | 19 | 127 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9506 | 0.4
127 | 20 | 128 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9865 | 0.4
128 | 21 | 129 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.062 | 0.4
129 | 21 | 130 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0451 | 0.4
130 | 22 | 131 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0624 | 0.4
131 | 24 | 132 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0315 | 0.4
132 | 24 | 133 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9461 | 0.4
133 | 25 | 134 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0555 | 0.4
134 | 26 | 135 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0749 | 0.4
135 | 26 | 136 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0397 | 0.4
136 | 28 | 137 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0158 | 0.4
137 | 29 | 138 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0119 | 0.4
138 | 31 | 139 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9605 | 0.4
139 | 32 | 140 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0007 | 0.4
140 | 34 | 141 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.945 | 0.4
141 | 34 | 142 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0184 | 0.4
142 | 35 | 143 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9234 | 0.4
143 | 36 | 144 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9647 | 0.4
144 | 36 | 145 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.933 | 0.4
145 | 38 | 146 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9236 | 0.4
146 | 39 | 147 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0308 | 0.4
147 | 39 | 148 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0132 | 0.4
148 | 40 | 149 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9472 | 0.4
149 | 42 | 150 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0402 | 0.4
150 | 42 | 151 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9147 | 0.4
151 | 44 | 152 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9636 | 0.4
152 | 46 | 153 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9665 | 0.4
153 | 46 | 154 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0191 | 0.4
154 | 47 | 155 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0206 | 0.4
155 | 48 | 156 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9449 | 0.4
156 | 48 | 157 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9865 | 0.4
157 | 50 | 158 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9658 | 0.4
158 | 51 | 159 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.001 | 0.4
159 | 51 | 160 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0096 | 0.4
160 | 53 | 161 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0007 | 0.4
161 | 54 | 162 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9385 | 0.4
162 | 55 | 163 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9963 | 0.4
163 | 57 | 164 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0038 | 0.4
164 | 57 | 165 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9363 | 0.4
165 | 58 | 166 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9277 | 0.4
166 | 59 | 167 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9874 | 0.4
167 | 59 | 168 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0506 | 0.4
168 | 60 | 169 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.943 | 0.4
169 | 61 | 170 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9755 | 0.4
170 | 62 | 171 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.925 | 0.4
171 | 63 | 172 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9961 | 0.4
172 | 64 | 173 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9273 | 0.4
173 | 64 | 174 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9616 | 0.4
174 | 66 | 175 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0127 | 0.4
175 | 67 | 176 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0441 | 0.4
176 | 68 | 177 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0612 | 0.4
177 | 68 | 178 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0046 | 0.4
178 | 69 | 179 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9339 | 0.4
179 | 71 | 180 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9411 | 0.4
180 | 73 | 181 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9687 | 0.4
181 | 73 | 182 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0489 | 0.4
182 | 72 | 183 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9606 | 0.4
183 | 74 | 184 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0307 | 0.4
184 | 75 | 185 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9546 | 0.4
185 | 77 | 186 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0541 | 0.4
186 | 79 | 187 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9861 | 0.4
187 | 79 | 188 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.965 | 0.4
188 | 80 | 189 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9725 | 0.4
189 | 80 | 190 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0227 | 0.4
190 | 82 | 191 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9989 | 0.4
191 | 82 | 192 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9822 | 0.4
192 | 111 | 193 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0467 | 0.4
193 | 84 | 194 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0131 | 0.4
194 | 86 | 195 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0207 | 0.4
195 | 86 | 196 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0713 | 0.4
196 | 87 | 197 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9896 | 0.4
197 | 88 | 198 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0321 | 0.4
198 | 88 | 199 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0316 | 0.4
199 | 90 | 200 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9923 | 0.4
200 | 91 | 201 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0233 | 0.4
201 | 92 | 202 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9632 | 0.4
202 | 92 | 203 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9602 | 0.4
203 | 94 | 204 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0175 | 0.4
204 | 95 | 205 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0569 | 0.4
205 | 96 | 206 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.086 | 0.4
206 | 96 | 207 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.975 | 0.4
207 | 98 | 208 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0325 | 0.4
208 | 98 | 209 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0188 | 0.4
209 | 100 | 210 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9589 | 0.4
210 | 101 | 211 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0089 | 0.4
211 | 102 | 212 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9924 | 0.4
212 | 102 | 213 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0797 | 0.4
213 | 103 | 214 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0073 | 0.4
214 | 104 | 215 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0501 | 0.4
215 | 105 | 216 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.003 | 0.4
216 | 106 | 217 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0672 | 0.4
217 | 107 | 218 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0254 | 0.4
218 | 108 | 219 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0874 | 0.4
219 | 108 | 220 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0922 | 0.4
220 | 110 | 221 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 7.0259 | 0.4
221 | 110 | 222 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9851 | 0.4
222 | 109 | 223 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9271 | 0.4
223 | 224 | 64 | 1000 | 1000 | 0.15 | 0.43021 | 548.8404 | 0.4
224 | 109 | 88 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 19.6101 | 0.4
225 | 88 | 225 | 200 | 100 | 0.15 | 0.43021 | 6.9595 | 0.4

## node
Node | Load (MW) | Sup (℃) | Ret (℃) | type | % type: 0 source node; 1 intermedia node; 2 load node
1 | 35.5793 | 80 | / | 0
2 | 0 | / | / | 1
3 | 0 | / | / | 1
4 | 0 | / | / | 1
5 | 0 | / | / | 1
6 | 0 | / | / | 1
7 | 0 | / | / | 1
8 | 0 | / | / | 1
9 | 0 | / | / | 1
10 | 0 | / | / | 1
11 | 0 | / | / | 1
12 | 0 | / | / | 1
13 | 0 | / | / | 1
14 | 0 | / | / | 1
15 | 0 | / | / | 1
16 | 0 | / | / | 1
17 | 0 | / | / | 1
18 | 0 | / | / | 1
19 | 0 | / | / | 1
20 | 0 | / | / | 1
21 | 0 | / | / | 1
22 | 0 | / | / | 1
23 | 0 | / | / | 1
24 | 0 | / | / | 1
25 | 0 | / | / | 1
26 | 0 | / | / | 1
27 | 0 | / | / | 1
28 | 0 | / | / | 1
29 | 0 | / | / | 1
30 | 0 | / | / | 1
31 | 0 | / | / | 1
32 | 0 | / | / | 1
33 | 0 | / | / | 1
34 | 0 | / | / | 1
35 | 0 | / | / | 1
36 | 0 | / | / | 1
37 | 0 | / | / | 1
38 | 0 | / | / | 1
39 | 0 | / | / | 1
40 | 0 | / | / | 1
41 | 0 | / | / | 1
42 | 0 | / | / | 1
43 | 0 | / | / | 1
44 | 0 | / | / | 1
45 | 0 | / | / | 1
46 | 0 | / | / | 1
47 | 0 | / | / | 1
48 | 0 | / | / | 1
49 | 0 | / | / | 1
50 | 0 | / | / | 1
51 | 0 | / | / | 1
52 | 0 | / | / | 1
53 | 0 | / | / | 1
54 | 0 | / | / | 1
55 | 0 | / | / | 1
56 | 0 | / | / | 1
57 | 0 | / | / | 1
58 | 0 | / | / | 1
59 | 0 | / | / | 1
60 | 0 | / | / | 1
61 | 0 | / | / | 1
62 | 0 | / | / | 1
63 | 0 | / | / | 1
64 | 0 | / | / | 1
65 | 0 | / | / | 1
66 | 0 | / | / | 1
67 | 0 | / | / | 1
68 | 0 | / | / | 1
69 | 0 | / | / | 1
70 | 0 | / | / | 1
71 | 0 | / | / | 1
72 | 0 | / | / | 1
73 | 0 | / | / | 1
74 | 0 | / | / | 1
75 | 0 | / | / | 1
76 | 0 | / | / | 1
77 | 0 | / | / | 1
78 | 0 | / | / | 1
79 | 0 | / | / | 1
80 | 0 | / | / | 1
81 | 0 | / | / | 1
82 | 0 | / | / | 1
83 | 0 | / | / | 1
84 | 0 | / | / | 1
85 | 0 | / | / | 1
86 | 0 | / | / | 1
87 | 0 | / | / | 1
88 | 0 | / | / | 1
89 | 0 | / | / | 1
90 | 0 | / | / | 1
91 | 0 | / | / | 1
92 | 0 | / | / | 1
93 | 0 | / | / | 1
94 | 0 | / | / | 1
95 | 0 | / | / | 1
96 | 0 | / | / | 1
97 | 0 | / | / | 1
98 | 0 | / | / | 1
99 | 0 | / | / | 1
100 | 0 | / | / | 1
101 | 0 | / | / | 1
102 | 0 | / | / | 1
103 | 0 | / | / | 1
104 | 0 | / | / | 1
105 | 0 | / | / | 1
106 | 0 | / | / | 1
107 | 0 | / | / | 1
108 | 0 | / | / | 1
109 | 0 | / | / | 1
110 | 0 | / | / | 1
111 | 0 | / | / | 1
112 | 1.0228 | / | 40 | 2
113 | 1.0246 | / | 40 | 2
114 | 1.009 | / | 40 | 2
115 | 1.0247 | / | 40 | 2
116 | 1.0191 | / | 40 | 2
117 | 1.0084 | / | 40 | 2
118 | 1.012 | / | 40 | 2
119 | 1.0174 | / | 40 | 2
120 | 1.0256 | / | 40 | 2
121 | 1.0258 | / | 40 | 2
122 | 1.0096 | / | 40 | 2
123 | 1.0259 | / | 40 | 2
124 | 1.0256 | / | 40 | 2
125 | 1.0162 | / | 40 | 2
126 | 1.0225 | / | 40 | 2
127 | 1.0093 | / | 40 | 2
128 | 1.0149 | / | 40 | 2
129 | 1.0248 | / | 40 | 2
130 | 1.0223 | / | 40 | 2
131 | 1.0256 | / | 40 | 2
132 | 1.0196 | / | 40 | 2
133 | 1.0072 | / | 40 | 2
134 | 1.0234 | / | 40 | 2
135 | 1.0251 | / | 40 | 2
136 | 1.02 | / | 40 | 2
137 | 1.0216 | / | 40 | 2
138 | 1.0213 | / | 40 | 2
139 | 1.0143 | / | 40 | 2
140 | 1.0196 | / | 40 | 2
141 | 1.0099 | / | 40 | 2
142 | 1.0206 | / | 40 | 2
143 | 1.0071 | / | 40 | 2
144 | 1.012 | / | 40 | 2
145 | 1.0074 | / | 40 | 2
146 | 1.0084 | / | 40 | 2
147 | 1.0229 | / | 40 | 2
148 | 1.0204 | / | 40 | 2
149 | 1.0128 | / | 40 | 2
150 | 1.0255 | / | 40 | 2
151 | 1.0071 | / | 40 | 2
152 | 1.0152 | / | 40 | 2
153 | 1.0141 | / | 40 | 2
154 | 1.0218 | / | 40 | 2
155 | 1.0224 | / | 40 | 2
156 | 1.0102 | / | 40 | 2
157 | 1.0163 | / | 40 | 2
158 | 1.0154 | / | 40 | 2
159 | 1.0194 | / | 40 | 2
160 | 1.0206 | / | 40 | 2
161 | 1.0216 | / | 40 | 2
162 | 1.012 | / | 40 | 2
163 | 1.0201 | / | 40 | 2
164 | 1.0196 | / | 40 | 2
165 | 1.0097 | / | 40 | 2
166 | 1.0088 | / | 40 | 2
167 | 1.0164 | / | 40 | 2
168 | 1.0257 | / | 40 | 2
169 | 1.0133 | / | 40 | 2
170 | 1.0182 | / | 40 | 2
171 | 1.0109 | / | 40 | 2
172 | 1.0215 | / | 40 | 2
173 | 1.0116 | / | 40 | 2
174 | 1.0166 | / | 40 | 2
175 | 1.0204 | / | 40 | 2
176 | 1.0243 | / | 40 | 2
177 | 1.0256 | / | 40 | 2
178 | 1.0174 | / | 40 | 2
179 | 1.0092 | / | 40 | 2
180 | 1.0094 | / | 40 | 2
181 | 1.0116 | / | 40 | 2
182 | 1.0233 | / | 40 | 2
183 | 1.0115 | / | 40 | 2
184 | 1.0227 | / | 40 | 2
185 | 1.0113 | / | 40 | 2
186 | 1.025 | / | 40 | 2
187 | 1.0135 | / | 40 | 2
188 | 1.0104 | / | 40 | 2
189 | 1.0115 | / | 40 | 2
190 | 1.0188 | / | 40 | 2
191 | 1.0159 | / | 40 | 2
192 | 1.0135 | / | 40 | 2
193 | 1.0231 | / | 40 | 2
194 | 1.0182 | / | 40 | 2
195 | 1.0175 | / | 40 | 2
196 | 1.0248 | / | 40 | 2
197 | 1.0122 | / | 40 | 2
198 | 1.0216 | / | 40 | 2
199 | 1.0215 | / | 40 | 2
200 | 1.0141 | / | 40 | 2
201 | 1.0178 | / | 40 | 2
202 | 1.008 | / | 40 | 2
203 | 1.0075 | / | 40 | 2
204 | 1.0171 | / | 40 | 2
205 | 1.022 | / | 40 | 2
206 | 1.0251 | / | 40 | 2
207 | 1.0091 | / | 40 | 2
208 | 1.0178 | / | 40 | 2
209 | 1.0158 | / | 40 | 2
210 | 1.0067 | / | 40 | 2
211 | 1.0132 | / | 40 | 2
212 | 1.0097 | / | 40 | 2
213 | 1.0223 | / | 40 | 2
214 | 1.0127 | / | 40 | 2
215 | 1.017 | / | 40 | 2
216 | 1.0098 | / | 40 | 2
217 | 1.0185 | / | 40 | 2
218 | 1.0117 | / | 40 | 2
219 | 1.0195 | / | 40 | 2
220 | 1.0202 | / | 40 | 2
221 | 1.0214 | / | 40 | 2
222 | 1.0155 | / | 40 | 2
223 | 1.0081 | / | 40 | 2
224 | 80.6593 | 80 | / | 0
225 | 1.011 | / | 40 | 2

## setting
baseMVA
100

## bus
%% bus data
% | bus_num | bus_type | Pd | Qd | Gs | Bs | area | Vm | Va | baseKV | zone | Vmax | Vmin |  | baseKV | baseMVA
mpc.bus = [
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9 | %Slack | 110 | 100
| 2 | 1 | 0.60228 | 0.10114 | 0 | 0 | 1 | 0.9982 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9 | % PQ
| 3 | 1 | 0.072963 | 0.011292 | 0 | 0 | 1 | 0.9982 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 4 | 1 | 0.15442 | 0.021845 | 0 | 0 | 1 | 0.99644 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 5 | 1 | 0.32857 | 0.063602 | 0 | 0 | 1 | 0.99639 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 6 | 1 | 0.6489 | 0.068604 | 0 | 0 | 1 | 0.99636 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 7 | 1 | 0.47012 | 0.061725 | 0 | 0 | 1 | 0.99634 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 8 | 1 | 0.12846 | 0.011503 | 0 | 0 | 1 | 0.99633 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 9 | 1 | 0.39402 | 0.051073 | 0 | 0 | 1 | 0.99632 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 10 | 1 | 0.8919 | 0.10677 | 0 | 0 | 1 | 0.99645 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 11 | 1 | 0.6606 | 0.075995 | 0 | 0 | 1 | 0.99539 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 12 | 1 | 0.11718 | 0.018687 | 0 | 0 | 1 | 0.99506 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 13 | 1 | 0.23445 | 0.02322 | 0 | 0 | 1 | 0.99484 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 14 | 1 | 0.63855 | 0.1175 | 0 | 0 | 1 | 0.99463 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 15 | 1 | 0.098415 | 0.02879 | 0 | 0 | 1 | 0.99457 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 16 | 1 | 0.15016 | 0.02645 | 0 | 0 | 1 | 0.99451 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 17 | 1 | 0.14594 | 0.02523 | 0 | 0 | 1 | 0.99448 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 18 | 1 | 0.091053 | 0.011906 | 0 | 0 | 1 | 0.9937 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 19 | 1 | 0.70623 | 0.078523 | 0 | 0 | 1 | 0.99276 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 20 | 1 | 2.4583 | 0.3514 | 0 | 0 | 1 | 0.99168 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 21 | 1 | 0.81139 | 0.1642 | 0 | 0 | 1 | 0.99119 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 22 | 1 | 0.41925 | 0.054594 | 0 | 0 | 1 | 0.99088 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 23 | 1 | 0.38331 | 0.03965 | 0 | 0 | 1 | 0.98794 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 24 | 1 | 0.75645 | 0.095178 | 0 | 0 | 1 | 0.98745 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 25 | 1 | 0.563 | 0.15022 | 0 | 0 | 1 | 0.98733 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 26 | 1 | 0.072135 | 0.02462 | 0 | 0 | 1 | 0.98728 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 27 | 1 | 0.11714 | 0.02462 | 0 | 0 | 1 | 0.98726 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 28 | 1 | 2.6755 | 0.52262 | 0 | 0 | 1 | 0.99572 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 29 | 1 | 0.54279 | 0.059117 | 0 | 0 | 1 | 0.99517 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 30 | 1 | 0.46071 | 0.099554 | 0 | 0 | 1 | 0.99164 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 31 | 1 | 2.3103 | 0.3185 | 0 | 0 | 1 | 0.98759 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 32 | 1 | 2.1386 | 0.45614 | 0 | 0 | 1 | 0.98585 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 33 | 1 | 0.68144 | 0.13679 | 0 | 0 | 1 | 0.98332 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 34 | 1 | 0.92421 | 0.083302 | 0 | 0 | 1 | 0.98095 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 35 | 1 | 0.5922 | 0.093082 | 0 | 0 | 1 | 0.97915 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 36 | 1 | 2.0178 | 0.36979 | 0 | 0 | 1 | 0.99071 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 37 | 1 | 1.9823 | 0.32164 | 0 | 0 | 1 | 0.99041 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 38 | 1 | 0.50643 | 0.055134 | 0 | 0 | 1 | 0.99249 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 39 | 1 | 0.24283 | 0.038998 | 0 | 0 | 1 | 0.99013 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 40 | 1 | 1.7687 | 0.3426 | 0 | 0 | 1 | 0.98906 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 41 | 1 | 1.4703 | 0.27856 | 0 | 0 | 1 | 0.98758 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 42 | 1 | 2.4132 | 0.24024 | 0 | 0 | 1 | 0.9832 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 43 | 1 | 0.34311 | 0.066562 | 0 | 0 | 1 | 0.98276 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 44 | 1 | 0.24084 | 0.03976 | 0 | 0 | 1 | 0.98258 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 45 | 1 | 0.18148 | 0.031964 | 0 | 0 | 1 | 0.98245 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 46 | 1 | 0.17844 | 0.020758 | 0 | 0 | 1 | 0.9824 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 47 | 1 | 0.29788 | 0.042361 | 0 | 0 | 1 | 0.97701 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 48 | 1 | 0.33257 | 0.051653 | 0 | 0 | 1 | 0.97583 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 49 | 1 | 0.51646 | 0.057965 | 0 | 0 | 1 | 0.97441 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 50 | 1 | 4.1327 | 1.2051 | 0 | 0 | 1 | 0.97307 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 51 | 1 | 0.94635 | 0.14666 | 0 | 0 | 1 | 0.97215 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 52 | 1 | 0.30006 | 0.056608 | 0 | 0 | 1 | 0.97181 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 53 | 1 | 0.18993 | 0.040184 | 0 | 0 | 1 | 0.97087 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 54 | 1 | 1.9518 | 0.28341 | 0 | 0 | 1 | 0.97001 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 55 | 1 | 0.27945 | 0.02686 | 0 | 0 | 1 | 0.99357 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 56 | 1 | 0.41607 | 0.08838 | 0 | 0 | 1 | 0.99201 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 57 | 1 | 0.38335 | 0.055436 | 0 | 0 | 1 | 0.99065 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 58 | 1 | 1.5538 | 0.3324 | 0 | 0 | 1 | 0.9884 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 59 | 1 | 0.10125 | 0.01683 | 0 | 0 | 1 | 0.98797 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 60 | 1 | 0.36248 | 0.049156 | 0 | 0 | 1 | 0.98758 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 61 | 1 | 0.43137 | 0.090758 | 0 | 0 | 1 | 0.98742 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 62 | 1 | 0.28314 | 0.0477 | 0 | 0 | 1 | 0.9873 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 63 | 1 | 2.1546 | 0.46374 | 0 | 0 | 1 | 0.99881 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 64 | 1 | 0.54423 | 0.052006 | 0 | 0 | 1 | 0.99404 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 65 | 1 | 0.62599 | 0.10034 | 0 | 0 | 1 | 0.98827 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 66 | 1 | 1.763 | 0.1935 | 0 | 0 | 1 | 0.98521 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 67 | 1 | 0.12483 | 0.026713 | 0 | 0 | 1 | 0.98034 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 68 | 1 | 0.23766 | 0.025257 | 0 | 0 | 1 | 0.97374 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 69 | 1 | 0.30101 | 0.038713 | 0 | 0 | 1 | 0.96875 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 70 | 1 | 2.1037 | 0.39514 | 0 | 0 | 1 | 0.95653 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 71 | 1 | 2.6768 | 0.23974 | 0 | 0 | 1 | 0.95494 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 72 | 1 | 0.59625 | 0.084363 | 0 | 0 | 1 | 0.95291 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 73 | 1 | 0.23715 | 0.022482 | 0 | 0 | 1 | 0.95107 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 74 | 1 | 3.9141 | 0.61477 | 0 | 0 | 1 | 0.94982 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 75 | 1 | 0.14107 | 0.029817 | 0 | 0 | 1 | 0.94948 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 76 | 1 | 0.86576 | 0.12243 | 0 | 0 | 1 | 0.94872 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 77 | 1 | 0.29587 | 0.04537 | 0 | 0 | 1 | 0.94868 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 78 | 1 | 1.0717 | 0.22322 | 0 | 0 | 1 | 0.98788 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 79 | 1 | 1.3255 | 0.16247 | 0 | 0 | 1 | 0.98607 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 80 | 1 | 2.1851 | 0.43792 | 0 | 0 | 1 | 0.98494 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 81 | 1 | 1.0959 | 0.18303 | 0 | 0 | 1 | 0.98404 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 82 | 1 | 1.0959 | 0.18303 | 0 | 0 | 1 | 0.98367 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 83 | 1 | 0.60413 | 0.11929 | 0 | 0 | 1 | 0.98343 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 84 | 1 | 0.10219 | 0.02796 | 0 | 0 | 1 | 0.98334 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 85 | 1 | 0.22281 | 0.026515 | 0 | 0 | 1 | 0.98329 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 86 | 1 | 1.727 | 0.25716 | 0 | 0 | 1 | 0.98568 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 87 | 1 | 0.22338 | 0.0206 | 0 | 0 | 1 | 0.98561 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 88 | 1 | 0.10113 | 0.011806 | 0 | 0 | 1 | 0.98558 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 89 | 1 | 0.28319 | 0.04296 | 0 | 0 | 1 | 0.98332 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 90 | 1 | 0.13801 | 0.03493 | 0 | 0 | 1 | 0.98141 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 91 | 1 | 0.28138 | 0.06679 | 0 | 0 | 1 | 0.97954 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 92 | 1 | 0.51557 | 0.081748 | 0 | 0 | 1 | 0.97919 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 93 | 1 | 0.36581 | 0.066526 | 0 | 0 | 1 | 0.97899 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 94 | 1 | 0.1428 | 0.01596 | 0 | 0 | 1 | 0.97891 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 95 | 1 | 0.14994 | 0.06048 | 0 | 0 | 1 | 0.97883 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 96 | 1 | 2.3908 | 0.22485 | 0 | 0 | 1 | 0.97842 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 97 | 1 | 2.2816 | 0.36742 | 0 | 0 | 1 | 0.97782 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 98 | 1 | 0.11875 | 0.0117 | 0 | 0 | 1 | 0.97775 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 99 | 1 | 0.20696 | 0.030392 | 0 | 0 | 1 | 0.97773 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 100 | 1 | 0.45297 | 0.047572 | 0 | 0 | 1 | 0.99901 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 101 | 1 | 2.0542 | 0.3503 | 0 | 0 | 1 | 0.99508 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 102 | 1 | 2.3515 | 0.44929 | 0 | 0 | 1 | 0.99231 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 103 | 1 | 1.8379 | 0.16846 | 0 | 0 | 1 | 0.98828 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 104 | 1 | 0.63666 | 0.13425 | 0 | 0 | 1 | 0.98154 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 105 | 1 | 0.46993 | 0.066024 | 0 | 0 | 1 | 0.97919 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 106 | 1 | 0.43557 | 0.083647 | 0 | 0 | 1 | 0.97466 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 107 | 1 | 2.2226 | 0.41934 | 0 | 0 | 1 | 0.97257 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 108 | 1 | 1.0142 | 0.13588 | 0 | 0 | 1 | 0.96838 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 109 | 1 | 2.2914 | 0.38721 | 0 | 0 | 1 | 0.96678 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 110 | 1 | 0.84825 | 0.17346 | 0 | 0 | 1 | 0.96397 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 111 | 1 | 4.1311 | 0.89855 | 0 | 0 | 1 | 0.96284 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 112 | 1 | 1.3729 | 0.21537 | 0 | 0 | 1 | 0.9636 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 113 | 1 | 0.24471 | 0.04097 | 0 | 0 | 1 | 0.96354 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 114 | 1 | 0.95013 | 0.1929 | 0 | 0 | 1 | 1.0059 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 115 | 1 | 0.30154 | 0.053336 | 0 | 0 | 1 | 1.0055 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 116 | 1 | 0.72932 | 0.090321 | 0 | 0 | 1 | 1.0057 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 117 | 1 | 0.21953 | 0.029156 | 0 | 0 | 1 | 1.0023 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9
| 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 110 | 1 | 1.05 | 0.9 | % PV
];

## branch
%% Line data
% | fbus | tbus | r/p.u. | x/p.u. | b/p.u. | rateA | rateB | rateC | ratio | angle | status | angmin | angmax
mpc.branch = [
| 1 | 2 | 0.0036 | 0.001296 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 2 | 3 | 0.0033 | 0.001188 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 2 | 4 | 0.0045 | 0.00162 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 4 | 5 | 0.0015 | 0.0054 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 5 | 6 | 0.0015 | 0.0054 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 6 | 7 | 0.0015 | 0.00125 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 7 | 8 | 0.0018 | 0.0014 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 8 | 9 | 0.0021 | 0.0063 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 2 | 10 | 0.0166 | 0.01344 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 10 | 11 | 0.0112 | 0.00789 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 11 | 12 | 0.0187 | 0.0313 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 12 | 13 | 0.0142 | 0.01512 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 13 | 14 | 0.018 | 0.0118 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 14 | 15 | 0.015 | 0.0045 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 15 | 16 | 0.016 | 0.018 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 16 | 17 | 0.0157 | 0.0171 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 11 | 18 | 0.0218 | 0.0285 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 18 | 19 | 0.0118 | 0.0185 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 19 | 20 | 0.016 | 0.0196 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 20 | 21 | 0.012 | 0.0189 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 21 | 22 | 0.012 | 0.00789 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 22 | 23 | 0.141 | 0.0723 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 23 | 24 | 0.0293 | 0.01348 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 24 | 25 | 0.0133 | 0.0104 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 25 | 26 | 0.0178 | 0.0134 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 26 | 27 | 0.0178 | 0.0134 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 4 | 28 | 0.0015 | 0.00296 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 28 | 29 | 0.0012 | 0.00276 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 29 | 30 | 0.012 | 0.02766 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 30 | 31 | 0.021 | 0.0243 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 31 | 32 | 0.012 | 0.0054 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 32 | 33 | 0.0178 | 0.0234 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 33 | 34 | 0.0178 | 0.0234 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 34 | 35 | 0.0154 | 0.0162 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 30 | 36 | 0.0187 | 0.0261 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 36 | 37 | 0.0133 | 0.0099 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 29 | 38 | 0.033 | 0.0194 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 38 | 39 | 0.031 | 0.0194 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 39 | 40 | 0.013 | 0.0194 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 40 | 41 | 0.028 | 0.015 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 41 | 42 | 0.118 | 0.085 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 42 | 43 | 0.042 | 0.02436 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 43 | 44 | 0.027 | 0.00972 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 44 | 45 | 0.0339 | 0.01221 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 45 | 46 | 0.027 | 0.01779 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 35 | 47 | 0.021 | 0.01383 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 47 | 48 | 0.012 | 0.00789 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 48 | 49 | 0.015 | 0.00987 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 49 | 50 | 0.015 | 0.00987 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 50 | 51 | 0.024 | 0.01581 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 51 | 52 | 0.012 | 0.00789 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 52 | 53 | 0.0405 | 0.01458 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 53 | 54 | 0.0405 | 0.01458 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 29 | 55 | 0.0391 | 0.0141 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 55 | 56 | 0.0406 | 0.01461 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 56 | 57 | 0.0406 | 0.01461 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 57 | 58 | 0.0706 | 0.05461 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 58 | 59 | 0.0338 | 0.01218 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 59 | 60 | 0.0338 | 0.01218 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 60 | 61 | 0.0207 | 0.00747 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 61 | 62 | 0.0247 | 0.08922 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 1 | 63 | 0.0028 | 0.00418 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 63 | 64 | 0.0117 | 0.02016 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 64 | 65 | 0.0255 | 0.00918 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 65 | 66 | 0.021 | 0.00759 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 66 | 67 | 0.0383 | 0.0138 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 67 | 68 | 0.0504 | 0.03303 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 68 | 69 | 0.0406 | 0.01461 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 69 | 70 | 0.0962 | 0.0761 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 70 | 71 | 0.0165 | 0.006 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 71 | 72 | 0.0303 | 0.01092 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 72 | 73 | 0.0303 | 0.01092 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 73 | 74 | 0.0206 | 0.0144 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 74 | 75 | 0.0233 | 0.0084 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 75 | 76 | 0.0591 | 0.01773 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 76 | 77 | 0.0126 | 0.00453 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 64 | 78 | 0.0559 | 0.03687 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 78 | 79 | 0.0186 | 0.01227 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 79 | 80 | 0.0186 | 0.01227 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 80 | 81 | 0.026 | 0.0139 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 81 | 82 | 0.0154 | 0.0148 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 82 | 83 | 0.023 | 0.0128 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 83 | 84 | 0.0252 | 0.0106 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 84 | 85 | 0.018 | 0.0148 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 79 | 86 | 0.016 | 0.0182 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 86 | 87 | 0.02 | 0.023 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 87 | 88 | 0.016 | 0.0393 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 65 | 89 | 0.0669 | 0.02412 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 89 | 90 | 0.0266 | 0.01227 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 90 | 91 | 0.0266 | 0.01227 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 91 | 92 | 0.0266 | 0.01227 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 92 | 93 | 0.0266 | 0.01227 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 93 | 94 | 0.0233 | 0.0115 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 94 | 95 | 0.0496 | 0.0138 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 91 | 96 | 0.0196 | 0.018 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 96 | 97 | 0.0196 | 0.018 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 97 | 98 | 0.01866 | 0.0122 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 98 | 99 | 0.00746 | 0.0318 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 1 | 100 | 0.00625 | 0.00265 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 100 | 101 | 0.01501 | 0.0234 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 101 | 102 | 0.01347 | 0.00888 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 102 | 103 | 0.02307 | 0.01203 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 103 | 104 | 0.0447 | 0.01608 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 104 | 105 | 0.01632 | 0.00588 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 105 | 106 | 0.033 | 0.0099 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 106 | 107 | 0.0156 | 0.00561 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 107 | 108 | 0.03819 | 0.01374 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 108 | 109 | 0.01626 | 0.00585 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 109 | 110 | 0.03819 | 0.01374 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 110 | 111 | 0.02445 | 0.00879 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 110 | 112 | 0.02088 | 0.00753 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 112 | 113 | 0.02301 | 0.00828 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 100 | 114 | 0.06102 | 0.02196 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 114 | 115 | 0.01866 | 0.0127 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 115 | 116 | 0.03732 | 0.0246 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 116 | 117 | 0.0405 | 0.0367 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
| 117 | 118 | 0.0489 | 0.0438 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
];